## 第二页1.有限空间作业
有限空间作业步骤、安全防范措施及审批
有限空间作业气体分析 | 检测项目 |  |  | 有毒有害气体名称 (□ppm□mg/m3) |  | 可燃气体名称(%LEL) |  | 氧气含量 (%VOL)
| 合格标准 | [6 empty] | 19.5%-21% （体积分数)
|  | 检测时间 | 检测部位 | / | / | / | / | /
初始检测数据
通风后作业前 检测数据
作业中检测数据
检测人
作业步骤 |  |  |  |  | 主要安全风险 | 安全防范措施
一、作业前 1.对作业人员资质、安全防护设备、个体防护用品、应急救援装备、作业设备和用具的齐备性和安全性进行检查，确定双方监护人员。 2.封闭作业区域，并在进出口周边显著位置设置安全警示标志。 3.对可能危及有限空间作业安全的设备设施、物料及能源介质，采取封堵、切断能源等可靠隔离（隔断）措施，并上锁挂牌。 4.作业人员佩戴防护设施，站在有限空间外上风侧，打开有限空间进出口。 5.作业人员对有限空间内进行清洗、物料清空和气体置换。 6.作业人员对有限空间内气体进行检测。 7.检测结果合格后，办理相应作业票，履行审批流程。 8.在有限空间作业区域合适位置安装摄像头。 二、作业中 1.作业人员在有限空间入口处，填写进入有限空间登记表后进入有限空间。 2.合理安排作业时间，采取轮换方式避免人员长时间在有限空间作业。 3.作业过程中保持持续通风。 4.监护人员在有限空间外全程持续监护，不得擅离职守。 三、作业后 1.作业人员将全部设备和工具带离有限空间。 2.清点人员和设备，确保有限空间内无人员和设备遗留后，关闭进出口，解除隔离、封闭措施。 3.恢复现场环境，安全撤离作业现场。 |  |  |  |  | 有毒有害气体残留或窜入导致中毒 | 1.办理有限空间作业票。 2.作业人员和监护人员佩戴黄色袖标，监护人员经过培训具备监护能力。 3.作业人员佩戴一氧化碳报警器。 4.检测一氧化碳浓度小于24PPM。 5.在有毒有害气体管线与作业区域联通处加盲板。 6.对作业区域进行封闭，在进出口周边设置警示标志。 7.有限空间内部进行吹扫置换，出入口打开自然通风。 8.有限空间外配备空气呼吸器和安全救援绳。
[5 empty] | 氧含量不足导致窒息 | 1.作业人员佩戴氧含量报警器。 2.检测氧气浓度19.5—21%（体积分数），在富氧环境下不应大于23.5%（体积分数）。
[5 empty] | 作业过程中从高处坠落 | 1.办理高处作业票。 2.作业人员持高处作业特种作业操作证。 3.作业人员佩戴五点式（全身式）双钩安全带。 4.安全带高挂低用，系挂牢固。
[5 empty] | 作业过程中发生火灾或爆炸 | 1.办理动火作业票。 2.作业人员持焊工特种作业操作证。 3.清除动火作业现场可燃、易燃物。
[5 empty] | 设备漏电导致触电 | 1.临时用电经过审批，用电不超负荷。 2.有限空间内照明电压小于等于36V。 3.电焊机设置在有限空间外部，接线规范，外壳可靠接地。 4.电焊机一次线长度不超过5米，二次线长度不超过30米。 5.有限空间潮湿环境，安全电压12伏。
[5 empty] | 物体打击 | 1.作业人员佩戴安全帽。 2.管道焊接期间下方人员全部清除。
周边危险禁入区域告知 |  |  |  |  | 周边与作业无关的危险禁入区域包括：
作业批准时限：自 年 月 日 时 分至 月 日 时 分止 作业负责人（签字） ： 作业单位现场监护人（签字）： 作业单位审批人（签字）： 业主单位作业审批人（签字）：
涉及此项作业及辅助作业人员交底确认： 本人知晓作业内容、安全风险、安全措施、相关制度要求以及作业区域禁入范围。 签字：