## 第二页2.高处作业
高处作业步骤、安全防范措施及审批
作业步骤 | 主要安全风险 | 安全防范措施
一、作业前 1.人员资质确认。作业人员需经体检（禁止高血压、恐高症等高处作业禁忌症人员参与），持高空作业证上岗。 2.设备与防护装备检查。个人防护：安全带必须是五点式，且需为双钩式，高挂低用（挂钩需固定在独立生命绳或牢固构件上），安全绳长度≤2m，禁止打结使用。脚手架需验收挂牌（立杆间距≤1.5m，满铺脚手板并固定，外侧设1.2m高防护栏杆+挡脚板）；吊篮需检查钢丝绳磨损（断丝数≤10%）、制动装置灵敏性。 3.作业下方设置警戒区（半径≥作业高度1/10，且≥2m），悬挂“禁止通行”“当心坠落”标识。临边作业需设置防护栏杆+安全网（网目≤10cm×10cm），洞口作业覆盖具有足够承载力的硬质盖板并固定；攀登作业使用防滑梯（梯子与地面夹角60°~70°，底部设防滑措施）。焊接、切割作业时，下方需铺设防火毯，配备灭火器。 二、作业中 1.使用防坠工具包（扳手、螺丝刀需系安全绳），材料堆放高度≤1m，禁止抛递物品。 2.在单梁、管道、脚手架横杆上行走、移动时，至少要保持双钩安全带中的一个钩与安全绳或系挂点做有效连接；垂直交叉作业需设置隔离防护棚（使用双层脚手板，层间距≥60cm）。 3.每2小时检查安全带挂钩、作业平台稳定性，发现松动、位移立即停止作业；雨后作业需清除平台积水，结冰天气需采取防滑措施。 4.监护人需全程在岗，禁止擅离岗位，发现作业人员违规（如酒后作业、未系安全带）立即制止，遇突发情况（如设备故障、人员不适）下令撤离并启动应急响应。 三、作业后 1.作业结束后，先清理平台杂物，按“自上而下”顺序拆除防护设施（如安全网、脚手板），禁止抛掷材料；电动工具断电后收回指定区域。 2.恢复现场作业环境，清理坠落物。 | 坠落风险 | 1.高处特种作业人员必须持证上岗。 2.作业人员身体条件符合要求。 3.作业人员着装符合作业要求。 4.高处作业的安全标志、工具、设施和设备，确认其完好。 5.应根据实际需要配备符合安全要求的作业平台、吊蓝、梯子、挡脚板、跳板、安全绳、水平生命线等。 6.不应在未固定、无防护设施的构件及管道上进行作业或通行。 7.高处作业人员不应站在不牢固的结构物上进行作业。 8.作业人员佩戴符合标准要求的安全帽、安全带、气体报警仪，有可能散发有毒气体的场所携带正压式空气呼吸器或面罩备用。 9.作业人员携带有工具袋及安全绳。 10.30 m以上高处作业时，作业人员已配备通信、联络工具。 11.其他相关特殊作业已办理相应安全作业证。 12.临边、洞口、攀登、悬空等高处作业。根据作业类型制定具体安全防护措施。
| 设备设施缺陷 | 1.现场搭设的脚手架、防护网、围栏符合安全规定。 2.垂直分层作业中间有隔离设施。 3.梯子、绳子符合安全规定。 4.轻型棚的承重梁、柱能满足承重作业过程最大负荷的要求。 5.作业人员在不承重物处作业所搭设的承重板稳定牢固。 6.易滑动、易滚动的工具、材料堆放在脚手架上时，应采取防坠落措施。 7.因作业需要，须临时拆除或变动作业对象的安全防护设施时，应经作业审批人员同意，并采取相应的防护措施，作业后应及时恢复。
| 环境与天气风险 | 1.遇有五级风以上（含五级风）、浓雾等恶劣天气，不应进行高处作业。 2.暴风雪、台风、暴雨后，对作业安全设施进行检查。 3.在彩钢板屋顶、石棉瓦、瓦棱板、泄爆板等轻型材料上作业，应铺设牢固可靠的行走作业通道，并采取防滑措施。 4.采光、夜间作业照明符合作业要求。 5.作业现场四周已设警戒区。 6.作业场地已经对冰、雪、水、油等易滑物进行清理。
周边危险禁入区域告知 | 周边与作业无关的危险禁入区域包括：
作业批准时限：自 年 月 日 时 分至 月 日 时 分止 作业现场负责人（签字） ： 作业单位现场监护人（签字）： 作业单位审批人（签字）： 业主单位审批人（签字）： □厂矿领导□专业部门□作业区
涉及此项作业及辅助作业人员交底确认： 本人知晓作业内容、安全风险、安全措施、相关制度要求以及作业区域禁入范围。 签字：