## 第二页5.断路作业
断路作业步骤、安全防范措施及审批
作业步骤 | 主要安全风险 | 安全防范措施
一、作业前 1. 办理《矿业公司危险性较大作业审批表》，涉市政道路需取得市城建局审批，审批通过方可开工； 2. 制定专项作业与交通绕行方案，明确消防、应急通道并保障全程畅通； 3. 现场勘察并标记周边管线、设备危险点位，作业区硬质围挡全封闭，来车方向布设国标警示标识； 4. 夜间/雨雪雾等低能见度天气，加设1.0-1.5m高红光警示灯，现场备齐急救、消防、通讯类应急物资。 二、作业中 1. 道路定点作业白天不超过2h、夜间不超过1h，超时按要求布设全套警示标识； 2. 专人全程监护+交通疏导，严控作业区人员/车辆准入，严禁超范围、超时限作业； 3. 监护与作业人员保持专用通讯，发现异常立即停工；物料、工具堆放高度≤1.5m，间距≥0.8m，预留消防/应急通道，严禁任何物品占用； 4. 常态化检查围挡、警示标识、警示灯状态，损坏/失效立即修复、更换。 三、作业后 1. 彻底清理作业现场，排查路面及周边管线、设备，确认无损坏、无安全隐患； 2. 按从远到近顺序拆除所有围挡、警示设施，恢复作业区域交通及周边设施原有状态； | 人员伤害风险 | 1. 作业人员进入作业区必须佩戴安全帽、穿戴全套劳动保护用品，未达标者禁止入场； 2. 作业人员严格遵守安全操作规程，规范操作施工机具，避免物料飞溅、机具伤人； 3. 专职监护人全程在岗，发现无关人员闯入立即劝阻、疏散，严禁非作业人员进入作业区。
| 车辆伤害风险 | 1. 夜间/雨雪雾等低能见度天气，设置的红光警示灯需防爆并采用安全电压，保证150m范围内清晰可见且连续闪烁，布设位置能反映作业区轮廓，围挡、路栏粘贴反光警示条； 2. 来车方向按规范布设减速、绕行、施工、禁止通行标识，确保标识清晰、牢固、醒目； 3. 作业区采用高度≥1.2m硬质围挡全封闭，围挡周边设路栏/锥形交通路标，拼接紧密无间隙，严禁人员钻越、跨越。关键路口专人持反光指挥棒指挥交通，疏导车辆、行人有序绕行。
| 设施损坏风险 | 1. 作业前全面勘察现场，对地下管线、地面设备、建（构）筑物做红色警示标记并划定施工避让范围； 2. 严禁在警示标记范围内违规施工，施工过程中轻拿轻放机具，避免野蛮操作； 3. 作业中发现设施异常立即停工，上报相关管理部门排查处理，严禁擅自处置。
| 作业管控风险 | 1. 严格按审批表核定的作业范围、时限施工，确需调整的，重新履行审批流程，未获批不得施工； 2. 专职监护人严禁擅自离岗、脱岗，监护与作业人员通讯频道固定专用，确保信息传递及时、准确； 3. 对围挡、警示标识、警示灯开展常态化检查，确保防护功能持续有效，物料堆放严格遵守高度及区域要求。 4. 遇触电、管线泄漏、火灾等突发情况，立即断电/停料、组织人员疏散、拨打应急电话，启动专项应急处置预案。
周边危险禁入区域告知 | 周边与作业无关的危险禁入区域包括：
作业批准时限：自 年 月 日 时 分至 月 日 时 分止 作业负责人（签字） ： 作业单位现场监护人（签字）： 作业单位审批人（签字）： 业主单位会审人员（签字）： 业主单位作业审批人（签字）：
涉及此项作业及辅助作业人员交底确认： 本人知晓作业内容、安全风险、安全措施、相关制度要求以及作业区域禁入范围。 签字：